## %M
16k
Address | Qtd | Label | Type
0 | 16384 | Livre

## %I
32k
Address | Qtd | Label | Type
0 | 4 | NX5001 | IO
4 | 16 | NX1001 | IO
22 | 1 | NX4000_00 | IO
23 | 1 | NX1005 | IO
24 | 16 | NX6010 | IO
40 | 16 | NX6020 | IO
56 | 1 | NX4000_16A | IO
57 | 1 | NX4000_16B | IO
58 | 16 | NX6000 | IO
74 | 1 | NX4000_31 | IO
75 | 925 | Livre
1000 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_000 | Mapeamento
1240 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_002 | Mapeamento
1480 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_004 | Mapeamento
1720 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_005 | Mapeamento
1960 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_000 | Mapeamento
2200 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_002 | Mapeamento
2440 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_004 | Mapeamento
2680 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_005 | Mapeamento
2920 | 27080 | Livre
30000 | 16 | PO1212 | IO
30016 | 16 | PO1114 | IO
30032 | 2735 | Livre

## %Q
32k
Address | Qtd | Label | Type
0 | 2 | NX5001 | IO
2 | 2 | NX2020 | IO
4 | 12 | NX1001 | IO
16 | 2 | NX2001 | IO
18 | 2 | NX1005 | IO
20 | 8 | NX6100_01 | IO
28 | 8 | NX6100_02 | IO
36 | 964 | Livre
1000 | 20 | MODBUS_Master_5 | Diagnóstico
1020 | 4 | MODBUS_Device_51 | Desab. Mapeamento
1024 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_000 | Diagnóstico Mapeamento
1032 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_001 | Mapeamento
1272 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_001 | Diagnóstico Mapeamento
1280 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_002 | Diagnóstico Mapeamento
1288 | 240 | MODBUS_Device_51_Mapping_003 | Mapeamento
1528 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_003 | Diagnóstico Mapeamento
1536 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_004 | Diagnóstico Mapeamento
1544 | 8 | MODBUS_Device_51_Mapping_005 | Diagnóstico Mapeamento
1552 | 20 | MODBUS_Slave_1 | Diagnóstico
1572 | 4 | MODBUS_Slave_1 | Desab. Mapeamento
1576 | 240 | MODBUS_Slave_1_Mapping_000 | Mapeamento
1816 | 240 | MODBUS_Slave_1_Mapping_001 | Mapeamento
2056 | 240 | MODBUS_Slave_1_Mapping_002 | Mapeamento
2296 | 240 | MODBUS_Slave_1_Mapping_003 | Mapeamento
2536 | 20 | MODBUS_Client_6 | Diagnóstico
2556 | 4 | MODBUS_Device_61 | Desab. Mapeamento
2560 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_000 | Diagnóstico Mapeamento
2568 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_001 | Mapeamento
2808 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_001 | Diagnóstico Mapeamento
2816 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_002 | Diagnóstico Mapeamento
2824 | 240 | MODBUS_Device_61_Mapping_003 | Mapeamento
3064 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_003 | Diagnóstico Mapeamento
3072 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_004 | Diagnóstico Mapeamento
3080 | 8 | MODBUS_Device_61_Mapping_005 | Diagnóstico Mapeamento
3088 | 20 | MODBUS_Server_2 | Diagnóstico
3108 | 4 | MODBUS_Server_2 | Desab. Mapeamento
3112 | 240 | MODBUS_Server_2_Mapping_000 | Mapeamento
3352 | 240 | MODBUS_Server_2_Mapping_001 | Mapeamento
3592 | 240 | MODBUS_Server_2_Mapping_002 | Mapeamento
3832 | 240 | MODBUS_Server_2_Mapping_003 | Mapeamento
4072 | 20 | MODBUS_Server_3 | Diagnóstico
4092 | 4 | MODBUS_Server_3 | Desab. Mapeamento
4096 | 240 | MODBUS_Server_3_Mapping_000 | Mapeamento
4336 | 240 | MODBUS_Server_3_Mapping_001 | Mapeamento
4576 | 240 | MODBUS_Server_3_Mapping_002 | Mapeamento
4816 | 240 | MODBUS_Server_3_Mapping_003 | Mapeamento
5056 | 15944 | Livre
21000 | 558 | NX3010 | Diagnóstico
21558 | 442 | Livre - futura espansão diag CPU | Diagnóstico
22000 | 86 | NX5001 | Diagnóstico
22086 | 4 | NX2020 | Diagnóstico
22090 | 2 | NX1001 | Diagnóstico
22092 | 4 | NX2001 | Diagnóstico
22096 | 12 | NX4000_00 | Diagnóstico
22108 | 4 | NX1005 | Diagnóstico
22112 | 18 | NX6010 | Diagnóstico
22130 | 18 | NX6020 | Diagnóstico
22148 | 12 | NX4000_16A | Diagnóstico
22160 | 12 | NX4000_16B | Diagnóstico
22172 | 10 | NX6100_01 | Diagnóstico
22182 | 18 | NX6000 | Diagnóstico
22200 | 10 | NX6100_02 | Diagnóstico
22210 | 12 | NX4000_31 | Diagnóstico
22222 | 1778 | Livre
24000 | 25 | PO5063 | Diagnóstico
24025 | 10 | PO1212 | Diagnóstico
24035 | 10 | PO2132 | Diagnóstico
24045 | 25 | PO5064 | Diagnóstico
24070 | 10 | PO9999_Dummy_Module | Diagnóstico
24080 | 10 | PO9999_Dummy_Module_1 | Diagnóstico
24090 | 10 | PO9999_Dummy_Module_2 | Diagnóstico
24100 | 10 | PO9999_Dummy_Module_3 | Diagnóstico
24110 | 10 | PO9999_Dummy_Module_4 | Diagnóstico
24120 | 10 | PO9999_Dummy_Module_5 | Diagnóstico
24130 | 10 | PO1114 | Diagnóstico
24140 | 5860 | Livre
30000 | 8 | PO2132 | IO
30008 | 2759 | Livre